## List1
Příloha č.3 - Technická specifikace
|  | Zadavatel: |  | Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, 379 01 Třeboň II
|  | Registrační číslo projektu: |  | IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002100
|  | Název projektu: |  | Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
|  | Název akce: |  | Dodávka a instalace vybavení a zařízení odborných učeben na Gymnáziu Třeboň
| Umístění | Označení | Položka | Počet | Specifikace a minimální parametry
1 | kabinet chemie |  | Kancelářský stůl | 2 | Kancelářský stůl: 1600x800x740 mm - Odkládací prostor: vlevo – otevřený bo×, vpravo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby.
2 | kabinet chemie |  | Židle kancelářská | 2 | Židle kancelářská - pevná (na kluzácích), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Skořepina min. o váze 2,7kg bez perforace sedáku.
3 | kabinet chemie |  | Mobilní kontejner pod stůl | 2 | Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 3 zásuvky + tužkovník. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. Rozměr: 585x397x550 mm
4 | kabinet chemie |  | Šatní skříň | 1 | Rozměr: 1800x800x400. S plnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s úhlem otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace
5 | kabinet chemie |  | Skříň kombinovaná | 2 | Rozměr: 1800x800x400. Spodní část plné dveře, vrchní prosklené dveře. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Celokovová úchytka s roztečí 96mm. Horní část dveře prosklené.
6 | kabinet chemie |  | Skříň s dveřmi | 1 | Rozměr: 1800 x 800 x 400. S plnými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s úhlem otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace
7 | kabinet chemie |  | Odpadkový koš | 2 | Kovový otevřený min. 12l, barva šedá
8 | laboratoř chemie |  | Laboratorní stůl oboustranný s médiovým panelem | 2 | Rozměr: 3000x1500x900. Se dvěma kameninovými umyvadly a 2 výlevkami, nástavec prosklený, pracovní plocha z materiálu odolného chemikáliím. Korpusy skříněk vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, lepeny v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Pracovní plocha je z pevného, neporézního homogenního povrchového materiálu, který se skkládá z cca 1/3 akrylové pryskyřice a v/3 přírodních materiálů, materiál je na bázi polyesterové pryskyřice a plnidla hydroxidu hlinitého ( ATH). Tepelná odolnost do 180°c, minimální nasakovost, stálobarevnost a odolnost proti barvivům. Tvrdost 145 MPs na mm2, deska ze dvou částí, spoje musí být lepené, rozleštěné a neviditelné, materiál musí splňovat potravinářský kodex a musí být vhodný ke styku s potravinami, síla materiálu se odlévá 12mm - do této plochy jsou integrována umyvadla bez spár. Nástavba z kovovým vynesením s prosklenými posuvnými dveřmi. Možnost zásuvek v sloupku který vynáší nástavce. Sokl z voděodolného nosiče s HPL olepen ABS PUR lepidlem
9 | laboratoř chemie |  | Laboratorní digestoř | 1 | Odtahový laboratorní box šíře pro umístění na pracovní desku demonstračního stolu učitele. Kovový rám, všechny 4 stěny prosklené bezpečnostním sklem, v rámu 2x zásuvka 230V. Přední vertikálně posuvné sklo dělené na dvě horizontálně posuvná okna z bezpečnostního skla. Vnitřní osvětlení ovládané z rámu konstrukce. Součástí je také doprava a montáž. Box stojí na pojízdné skříni z oboustranně laminované dřevotřískové desky síly min. 19 mm, dekor světlá šedá. Skříň má 2 zamykatelné dveře na pantech s úhlem otevírání min. 270°, odvětrání pro umístění PB lahve, 4 kolečka z nichž 2 jsou aretovatelná. Půdorysné rozměry jsou 885x760 mm, sání min. Vrchní deska skříně tvořící dno digestoře je vyrobena z minerálního kamene, bez spárová. Materiál desky je solidsurface, chemicky odolný, nenasákavý s indexem šíření plamene <25. Světlý odstín zabarvení desky, probarvení desky identické v celém průřezu.
10 | laboratoř chemie |  | Oční bezpečnostní sprcha | 1 | Oční sprcha na stěnu
11 | laboratoř chemie |  | Sestava skříní s odkládacím pultem | 1 | Rozměr: 6660x600x900. Korpusy skříněk vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, lepeny v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s úhlem otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Pracovní plocha je z pevného, neporézního homogenního povrchového materiálu, který se skkládá z cca 1/3 akrylové pryskyřice a v/3 přírodních materiálů, materiál je na bázi polyesterové pryskyřice a plnidla hydroxidu hlinitého ( ATH). Tepelná odolnost do 180°c, minimální nasakovost, stálobarevnost a odolnost proti barvivům. Tvrdost 145 MPs na mm2, deska ze dvou částí, spoje musí být lepené, rozleštěné a neviditelné, materiál musí splňovat potravinářský kodex a musí být vhodný ke styku s potravinami, síla materiálu se odlévá 12mm. Sokl z voděodolného nosiče s HPL olepen ABS PUR lepidlem
12 | laboratoř chemie |  | Mobilní kontejner ve výšce stolu | 1 | Rozměr: 740 x 361x480 mm. Korpus kontejneru vč. zad bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Půda vložená mezi boky skříně. Boky skříně jsou prodloužené, v horní části zaoblené, minimální rádius 50mm. Půda slouží zároveň jako polička pro odkládání drobných předmětů. Na půdě kontejneru jsou umístěné 2 ks kovových úchytek pro snadnou manipulaci.Kontejner je opatřen 8 páry vodícíh lišt pro uložení plastových boxů, včetně 2 ks plastových boxů o rozměrech 75 x 312 x 427 mm a 2 ks plastových boxů o rozměrech 150 x 312 x 427 mm. Požadovaný výběr z min. 12 barevnývh odstínů plastů pro boxy. Skříňka je opatřena 4 bržděnými kolečky o průměru 75 mm.
13 | laboratoř chemie |  | Stolička laboratorní | 2 | sedák je vyroben z voděodolného materiálu, snadné čištění, nastavitelná výška sedáku plynovým pístem, pětiramenná báze, univerzální kolečka pro měkké i tvrdé podlahy, nosnost do 130 kg
14 | laboratoř chemie |  | Tabule rovinná na stěně | 1 | Bílá magnetická tabule popisovací fixami o rozměru min. 100 x 200 cm s odkládací lištou. Popisná plochy z keramické oceli s doživotní zárukou. Lišty tabule z eloxovaného hliníku, průřez zdvojené H pro zajištění rovinosti.
15 | laboratoř chemie |  | Laboratorní stůl | 1 | Pevný stůl, 2500 x 800 x 900 mm pracovní plocha a z materiálu odolného proti chemikáliím, s proskleným nástavcem. Kontrukce stolu vyrobena z podnože tvaru T s použitím stojen z oválu o průžezu min. 80x20x2mm. Pracovní plocha je z pevného, neporézního homogenního povrchového materiálu, který se skkládá z cca 1/3 akrylové pryskyřice a v/3 přírodních materiálů, materiál je na bázi polyesterové pryskyřice a plnidla hydroxidu hlinitého ( ATH). Tepelná odolnost do 180°c, minimální nasakovost, stálobarevnost a odolnost proti barvivům. Tvrdost 145 MPs na mm2, deska ze dvou částí, spoje musí být lepené, rozleštěné a neviditelné, materiál musí splňovat potravinářský kodex a musí být vhodný ke styku s potravinami, síla materiálu se odlévá 12mm, do ní je integrována výlevka 100x100mm. Hloubka stolu shodná s hloubkou digestoře.
16 | laboratoř chemie |  | Učitelská židle na kolečkách | 1 | Židle učitelská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Skořepina min. o váze 2,7kg bez perforace sedáku.
17 | Učebna chemie: | LZ2 | Žákovská lavice | 16 | Rozměr: 1300×500 mm (± 5 %). Dvojmístná – odkládací prostor 2 drátěné koše. Konstrukce je z plochooválných ocelových profilů min. 38×20 mm. výškově nenastavitelné, s pracovní plochou z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 22 mm a min. 5mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem
18 | Učebna chemie: | Z1 | Žákovská židle | 32 | Židle – výškově nenastavitelná, plastový sedák na pérovací podnoži, tmavě červená/vínová. Žákovská židle s plastovým PP šálovým skořepinovým sedákem s kovovou trubkovou podnoží o síle min 22x2,5mm pro pružné sezení, dle normy pro školní nábytek EN 1729. Židle musí být stohovatelná, snadno omyvatelná a recylkovatelná. Sedák nesmí mít perforaci. Židle musí být žáruvzdorná a musí mít záruku nejméně 5 let.
19 | Učebna chemie: | Z3 | Učitelská židle na kolečkách | 1 | Židle učitelská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Skořepina min. o váze 2,7kg bez perforace sedáku.
20 | Učebna chemie: | M02 | Demonstrační stůl | 1 | Rozměry V: 886 x š: 1810 + 1300 x h: 720mm. Demonstrační stůl s integrovaným učitelským stolem (nutný chemicky odolný povrch a rozvod plynu!) včetně zásuvky na klávesnici PC. Korpusy skříněk vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, lepeny v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Pracovní plocha je z pevného, neporézního homogenního povrchového materiálu, který se skkládá z cca 1/3 akrylové pryskyřice a v/3 přírodních materiálů, materiál je na bázi polyesterové pryskyřice a plnidla hydroxidu hlinitého ( ATH). Tepelná odolnost do 180°c, minimální nasakovost, stálobarevnost a odolnost proti barvivům. Tvrdost 145 MPs na mm2, deska ze dvou částí, spoje musí být lepené, rozleštěné a neviditelné, materiál musí splňovat potravinářský kodex a musí být vhodný ke styku s potravinami, síla materiálu se odlévá 12mm , do desky je zapuštěno umyvadlo. Vývod na plyn.
21 | Učebna chemie: | M03 | Učitelská katedra | 1 | Viz předchozí řádek (součástí demonstračního stolu je učitelská katedra). Korpusy skříněk vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, lepeny v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Pracovní deska je z pevného neporézního homogenního povrchového materiálu, který se skkládá z cca 1/3 akrylové pryskyřice a v/3 přírodních materiálů
22 | Učebna chemie: | IT1 | Tabule | 1 | Třídílná keramická tabule pro popis křídou i fixy bez potisku se zvedacím stojanem/pilony o velikosti 400x120 cm (± 5 %). Popisná plochy z keramické oceli s doživotní zárukou. Lišty tabule z eloxovaného hliníku, průřez zdvojené H pro zajištění rovinosti. Posuv na pylonech z eloxovaného hliníku s možností až do výšky min. 3400mm
23 | Učebna chemie: |  | LCD panel - součást interaktivní soustavy | 1 | podsvícení: W-LED úhlopříčka min 21,5“ rozlišení: min. 1920 x 1080 Full HD poměr stran: 16:9 povrch displeje: matný pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170/160° konektory: DVI, 15 pin D-Sub napájení: interní spotřeba: maximálně 16 W stand By režim spotřeba: max 0,5 W norma TCO 6.0 součásti: napájecí kabel, DVI kabel, uživatelská příručka v českém jazyce
24 | Učebna chemie: |  | Stropní projektor - součást interaktivní soustavy | 1 | Projekční systém: Technologie 3LCD, Normal Throw - běžná projekční vzdálenost Světelný výkon od 3500 ANSI lm Rozlišení: min. WXGA, 1280 x 800 Px, 16 : 10 Vysoké rozlišení (HD): HD ready Poměr stran obrazu: 16:10 Kontrast: min. 15000 : 1 Lampa: min. 250 W, životnost od 6000 h, životnost (v úsporném režimu) od 12000 h Rozhraní: HDMI, VGA (D-SUB), Komponentní, Kompozitní, USB, LAN, Audio jack výstup, Audio jack vstup Součástí: příručka na CD, napájecí kabel, úvodní příručka, dálkové ovládání vč. baterií, USB kabel, stropní držák, záruční list
25 | Učebna chemie: |  | Plátno elektricky stahovatelné - součást interaktivní soustavy | 1 | Závěsné projekční plátno rozměry 236x147 cm (16:10) (± 5 %) upevnění na zeď matně bílá projekční plocha snadná montáž na zeď i strop instalace
26 | Učebna chemie: | IT2 | Aktivní reproduktory s umístěním na stěnu - součást interaktivní soustavy | 1 | Kvalitní 3pásmové reproduktory, frekvenční rozsah: min. 65–20 kHz, citlivost: 89 dB, výkon min. 60 W, plochý tvar musí kvalitně ozvučit celou učebnu 100% kompatibilní s počítači ve škole, bez zvukových vad a zkreslení umístění reproduktorů na stěnu požadována kabeláž a její instalace do krycích lišt (včetně instalace reproduktorů)
27 | Učebna chemie: | F01 | Skříňka s plnými spodními dveřmi a proskleným nástavcem | 3 | Rozměr: v (800 + 800) x š: 800 x h: 500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace. Nástavec vyroben stejně jako spodní skříňky, dveře prosklené
28 | Učebna chemie: | F02 | Skříňka policová s dveřmi | 2 | Rozměry: v:850 x š: 800 x h: 500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace.
29 | Učebna chemie: | O2 | Sada na tříděný odpad | 1 | Sorter min. 37l, plastový, tři oddělení
30 | Učebna chemie: |  | Textilní nástěnka | 2 | Rozměr: 1500 x 1000 mm (± 5 %). Rám textilní nástěnky vyroben ze stejného hliníkového profilu zdvojeného H jako všechny ostatní tabule a popisné plochy v realizaci. Provedení eloxovaný hliník.
31 | Váhovna: |  | Váhový stůl | 1 | Rozměr 1200x600 mm. Konstrukce stolu vyrobena z ocelových jackelu o průžezu min. 40x40x2mm s nožičkami s rektifikací. Lub stolu vyroben ze stejného materiálu jako nohy. Pracovní deska z min.22mm ABS hrana min. 5mm lepeno PUR lepidlem.Celosvařované
32 | Váhovna: |  | Sestava skříněk | 1 | Nástěnné prosklené skříňky š: 600mm x h: 300 x v:900mm Skříňka policová s dvířky: V:735 x š: 1000 x h:480 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace.
33 | Váhovna: |  | Skříňka policová s dveřmi | 3 | Rozměry: v:1200 x š: 1000 x h: 500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace.
34 | Sklad chemikálií: | Skříňka policová, otevřená | Skříňka policová, otevřená | 2 | Rozměry: š: 1000 x h: 250 x v: 1000 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí.
35 | Sklad chemikálií: | Skříňka policová, otevřená | Skříňka policová, otevřená | 2 | Rozměry: š: 1000 x h: 250 x v: 2000 mm.Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí.
36 | Malá učebna jazyků 1 | Stůl pojízdný | Žákovská lavice - stůl pojízdný | 8 | Stůl pojízdný s rozměrem pracovní desky 700x500mm v.760mm. Celosvařovaná kce z trubky min. 38x2mm lub min. 40x20x2mm, stohovatelné, dvě pojízdná kolečka
37 | Malá učebna jazyků 1 | Židle s pultíkem | Židle s pultíkem | 18 | Židle s kovovou podnoží a bukovým šálovým sedákem s pultíkem z bukové překližky s HPL a olejovanou hranou. Konstrukce pultíku je vyrobena z kovu. Pultík je sklopný do boku
38 | Malá učebna jazyků 1 | Židle učitelská | Židle učitelská | 1 | Židle s kovovou podnoží a bukovým šálovým sedákem
39 | Malá učebna jazyků 1 | Stůl učitelský/Multimediální katedra | Multimediální stůl učitelský - katedra | 1 | Odkládací prostor: vlevo – otevřený bo×, vpravo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby
40 | Malá učebna jazyků 1 |  | LCD panel - součást multimediální katedry | 1 | Podsvícení: W-LED úhlopříčka min 21,5“ rozlišení: min. 1920 x 1080 Px Full HD poměr stran: 16:9 povrch displeje: matný pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170/160° konektory: DVI, 15 pin D-Sub napájení: interní spotřeba: maximálně 16 W stand By režim: max. 0,5 W norma TCO 6.0 součásti: napájecí kabel, DVI kabel, uživatelská příručka v českém jazyce
41 | Malá učebna jazyků 1 |  | Stropní projektor - součást multimediální katedry | 1 | Projekční systém: Technologie 3LCD, Normal Throw - běžná projekční vzdálenost Světelný výkon od 3500 ANSI lm Rozlišení: min. WXGA, 1280 x 800 Px, 16 : 10 Vysoké rozlišení (HD): HD ready Poměr stran obrazu: 16:10 Kontrast: min. 15000 : 1 Lampa: min. 250 W, životnost od 6000 h, životnost (v úsporném režimu) od 12000 h Rozhraní: HDMI, VGA (D-SUB), Komponentní, Kompozitní, USB, LAN, Audio jack výstup, Audio jack vstup Součástí: příručka na CD, napájecí kabel, úvodní příručka, dálkové ovládání vč. baterií, USB kabel, stropní držák, záruční list
42 | Malá učebna jazyků 1 |  | Plátno elektricky stahovatelné - součást multimediální katedry | 1 | Závěsné projekční plátno rozměry 236x147 cm (16:10) (± 5 %) upevnění na zeď matně bílá projekční plocha snadná montáž na zeď i strop instalace
43 | Malá učebna jazyků 1 |  | Aktivní reproduktory s umístěním na stěnu - součást multimediální katedry | 1 | Kvalitní 3pásmové reproduktory, frekvenční rozsah: min. 65–20 kHz, citlivost: 89 dB, výkon min. 60 W, plochý tvar musí kvalitně ozvučit celou učebnu 100% kompatibilní s počítači ve škole, bez zvukových vad a zkreslení umístění reproduktorů na stěnu požadována kabeláž a její instalace do krycích lišt (včetně instalace reproduktorů)
44 | Malá učebna jazyků 1 | Tabule | Tabule | 1 | Rozměr: 2000 x 1200 (± 5 %). Popisná plochy z keramické oceli s doživotní zárukou. Lišty tabule z eloxovaného hliníku, průřez zdvojené H pro zajištění rovinosti.
45 | Malá učebna jazyků 1 | Skříňka policová s dveřmi | Skříňka policová s dveřmi | 3 | Rozměr: v:850 x š: 800 x h:500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace.
46 | Malá učebna jazyků 1 | Skříňka otevřená s policemi | Skříňka otevřená s policemi | 2 | Rozměr: v:850 x š: 800 x h:500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno opatřeno rektifikace.
47 | Malá učebna jazyků 1 | sada na tříděný odpad | Sada na tříděný odpad | 1 | Sorter min. 37l, plastový, tři oddělení
48 | Malá učebna jazyků 1 | NA1 | Textilní nástěnka | 2 | Rozměr: 1500 x 1000 mm (± 5 %). Rám textilní nástěnky vyroben ze stejného hliníkového profilu zdvojeného H jako všechny ostatní tabule a popisné plochy v realizaci. Provedení eloxovaný hliník. Součástí je lišta na bezspínkové zakládaní obrázků min. 3000mm délka
49 | Malá učebna jazyků 2 |  | dvoumístná pohovka | 2 | Rám 2místné pohovky: překližka, dřevotříska odolná proti vlhku, dřevovláknitá deska, masivní dřevo. Čalouněný materiál: vatování z dutého polyesterového vlákna, Polyuretanová pěna min. 30 kg/m3. Noha: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak, polypropylenový plast. Potah 2míst. pohovky:100% polyester, barva na výběr: červená, modrá, zelená, oranžová
50 | Malá učebna jazyků 2 |  | Sedací pytel | 2 | Vrchní materiál:100% certifikovaná voděodolná tkanina.Vnitřní materiál:kuličky z předpěněného polystyrenu Rozměry: 85 cm (š) × 80 cm (v) × 110 cm (h) (± 5 %). Objem: min. 400 l
51 | Malá učebna jazyků 2 | Stůl učitelský/Multimediální katedra | Multimediální stůl učitelský - katedra | 1 | Rozměr pracovní desky min. 760 x 1300 x 650 mm, pracovní plocha z oboustranně laminované min. 22 mm dřevotřískové desky s min. 2 mm ABS hranou. Odkládací prostor: vlevo – otevřený bo×, vpravo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby. Součástí tohoto produktu jsou položky viz níže: projektor, stahovací plátno, monitor a reproduktory
52 | Malá učebna jazyků 2 |  | LCD panel- součást multimediální katedry | 1 | Podsvícení: W-LED úhlopříčka min 21,5“ rozlišení: min. 1920 x 1080 Px Full HD poměr stran: 16:9 povrch displeje: matný pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170/160 ° konektory: DVI, 15 pin D-Sub napájení: interní spotřeba: maximálně 16 W stand By režim: max 0,5 W norma TCO 6.0 součásti: napájecí kabel, DVI kabel, uživatelská příručka v českém jazyce
53 | Malá učebna jazyků 2 |  | Stropní projektor- součást multimediální katedry | 1 | Projekční systém: Technologie 3LCD, Normal Throw - běžná Světelný výkon od 3500 ANSI lm Rozlišení: min. WXGA, 1280 x 800, 16 : 10 Vysoké rozlišení (HD): HD ready Poměr stran obrazu: 16:10 Kontrast: min. 15000 : 1 Lampa: min. 250 W, životnost od 6000 h, životnost (v úsporném režimu) od 12000 h Rozhraní: HDMI, VGA (D-SUB), Komponentní, Kompozitní, USB, LAN, Audio jack výstup, Audio jack vstup Součástí: příručka na CD, napájecí kabel, úvodní příručka, dálkové ovládání vč. baterií, USB kabel, stropní držák, záruční list
54 | Malá učebna jazyků 2 |  | Plátno elektricky stahovatelné- součást multimediální katedry | 1 | Závěsné projekční plátno rozměry 236x147 cm (16:10) (± 5 %) upevnění na zeď matně bílá projekční plocha snadná montáž na zeď i strop instalace
55 | Malá učebna jazyků 2 |  | Aktivní reproduktory s umístěním na stěnu- součást multimediální katedry | 1 | Kvalitní 3pásmové reproduktory, frekvenční rozsah: min. 65–20 kHz, citlivost: 89 dB, výkon min. 60 W, plochý tvar musí kvalitně ozvučit celou učebnu 100% kompatibilní s počítači ve škole, bez zvukových vad a zkreslení umístění reproduktorů na stěnu požadována kabeláž a její instalace do krycích lišt (včetně instalace reproduktorů)
56 | Malá učebna jazyků 2 | Tabule | Tabule | 1 | Rozměr: 2000 x 1200 mm (± 5 %). Popisná plochy z keramické oceli s doživotní zárukou. Lišty tabule z eloxovaného hliníku, průřez zdvojené H pro zajištění rovinosti.
57 | Malá učebna jazyků 2 |  | Skříňka policová s dveřmi | 3 | Rozměr: v:850 x š: 800 x h:500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace.
58 | Malá učebna jazyků 2 |  | Skříňka otevřená s policemi | 2 | Rozměr: v:850 x š: 800 x h:500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno opatřeno rektifikace.
59 | Malá učebna jazyků 2 | sada na tříděný odpad | Sada na tříděný odpad | 1 | Sorter min. 37l, plastový, tři oddělení
60 | Malá učebna jazyků 2 |  | Textilní nástěnka | 2 | Rozměr: 1500 x 1000 mm (± 5 %). Rám textilní nástěnky vyroben ze stejného hliníkového profilu zdvojeného H jako všechny ostatní tabule a popisné plochy v realizaci. Provedení eloxovaný hliník. Součástí je lišta na bezspínkové zakládaní obrázků min. 3000mm délka
61 | Velká učebna jazyků |  | Žákovská lavice | 16 | Rozměr: 1300×500 mm (± 5 %). Dvojmístná – odkládací prostor 2 drátěné koše. Konstrukce je z plochooválných ocelových profilů min. 38×20 mm. výškově nenastavitelné, s pracovní plochou z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 22 mm a min. 5mm ABS hranou lepenou PUR lepidlem.
62 | Velká učebna jazyků |  | Žákovská židle | 32 | Židle – výškově nenastavitelná, plastový sedák na pérovací podnoži, tmavě červená/ vínová. Žákovská židle s plastovým PP šálovým skořepinovým sedákem s kovovou trubkovou podnoží o síle min22x2,5mm pro pružné sezení, dle normy pro školní nábytek EN 1729. Židle musí být stohovatelná, snadno omyvatelná a recylkovatelná. Sedák nesmí mít perforaci. Židle musí být žáruvzdorná a musí mít záruku nejméně 5 let.
63 | Velká učebna jazyků |  | Učitelská židle na kolečkách | 1 | Židle učitelská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Skořepina min. o váze 2,7kg bez perforace sedáku.
64 | Velká učebna jazyků |  | Multimediální stůl učitelský - katedra | 1 | Rozměr pracovní desky min. 760 x 1300 x 650 mm, pracovní plocha z oboustranně laminované min. 22 mm dřevotřískové desky s min. 2 mm ABS hranou. Odkládací prostor: vlevo – otevřený bo×, vpravo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby. Součástí tohoto produktu jsou položky viz níže: projektor, monitor a reproduktory
65 | Velká učebna jazyků |  | LCD panel - součást multimediální katedry | 1 | Podsvícení: W-LED úhlopříčka min 21,5“ rozlišení: min. 1920 x 1080 Px Full HD poměr stran: 16:9 povrch displeje: matný pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): min. 170/160° konektory: DVI, 15 pin D-Sub napájení: interní spotřeba: maximálně 16 W stand By režim spotřeba: max. 0,5 W norma TCO 6.0 součásti: napájecí kabel, DVI kabel, uživatelská příručka v českém jazyce
66 | Velká učebna jazyků |  | Stropní projektor - součást multimediální katedry | 1 | Projekční systém: Technologie 3LCD, Normal Throw - běžná Světelný výkon od 3500 ANSI lm Rozlišení: min. WXGA, 1280 x 800 Px, 16 : 10 Vysoké rozlišení (HD): HD ready Poměr stran obrazu: 16:10 Kontrast: min. 15000 : 1 Lampa: min. 250 W, životnost od 6000 h, životnost (v úsporném režimu) od 12000 h Rozhraní: HDMI, VGA (D-SUB), Komponentní, Kompozitní, USB, LAN, Audio jack výstup, Audio jack vstup Součástí: příručka na CD, napájecí kabel, úvodní příručka, dálkové ovládání vč. baterií, USB kabel, stropní držák, záruční list
67 | Velká učebna jazyků |  | Plátno elektricky stahovatelné - součást multimediální katedry | 1 | Závěsné projekční plátno rozměry 236x147 cm (16:10) (± 5 %) upevnění na zeď matně bílá projekční plocha snadná montáž na zeď i strop instalace
68 | Velká učebna jazyků |  | Aktivní reproduktory s umístěním na stěnu - součást multimediální katedry | 1 | Kvalitní 3pásmové reproduktory, frekvenční rozsah: min. 65–20 kHz, citlivost: 89 dB, výkon min. 60 W, plochý tvar musí kvalitně ozvučit celou učebnu 100% kompatibilní s počítači ve škole, bez zvukových vad a zkreslení umístění reproduktorů na stěnu požadována kabeláž a její instalace do krycích lišt (včetně instalace reproduktorů)
69 | Velká učebna jazyků |  | Skříňka policová s dveřmi | 3 | Rozměr: v:850 x š: 800 x h:500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace.
70 | Velká učebna jazyků |  | Skříňka otevřená s policemi | 2 | Rozměr: v:850 x š: 800 x h:500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno opatřeno rektifikace.
71 | Velká učebna jazyků |  | Textilní nástěnka | 2 | Rozměr: 1500 x 1000 mm. Rám textilní nástěnky vyroben ze stejného hliníkového profilu zdvojeného H jako všechny ostatní tabule a popisné plochy v realizaci. Provedení eloxovaný hliník. Součástí je lišta na bezspínkové zakládaní obrázků min. 3000mm délka
72 | Velká učebna jazyků | sada na tříděný odpad | Sada na tříděný odpad | 1 | Sorter min. 37l, plastový, tři oddělení
73 | Velká učebna jazyků |  | Tabule | 1 | Jednoplošná keramická tabule pro popis křídou i fixy bez potisku se zvedacím stojanem/pilony s rozměry 250x120 (± 5 %). Popisná plochy z keramické oceli s doživotní zárukou. Lišty tabule z eloxovaného hliníku, průřez zdvojené H pro zajištění rovinosti. Posuv na pylonech z eloxovaného hliníku s možností zvednutí do výšky min. 3400mm
74 | Kabinet jazyků 1 |  | Učitelská židle na kolečkách | 2 | Židle učitelská - pevná (na kluzácích ), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Skořepina min. o váze 2,7kg bez perforace sedáku.
75 | Kabinet jazyků 1 |  | Stůl učitelský | 2 | Kancelářský stůl: 1600x800x740 mm - Odkládací prostor: vlevo – otevřený bo×, vpravo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby.
76 | Kabinet jazyků 1 |  | Skříňka policová s dveřmi | 1 | Rozměr: v:850 x š: 800 x h:500 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 19 mm, korpus lepený v lise, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana min. tl. 1mm. Všechny hrany lepeny PUR lepidlem. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Panty s otevřením min. 270°. Dveře LTD min. tl. 19mm. Dno opatřeno rektifikace.
77 |  |  | Vynáška a montáž za celek |  | Vynáška a montáž za celek